# DOM ZA STARIJE OSOBE „MEDVEŠČAK“ ZAGREB

# TRG DRAGE IBLERA 8, ZAGREB

# TRG DRAGE IBLERA 8

# POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

# Predmet nabave: MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME

Poštovani,

# Ovim putem dostavljamo Vam Poziv za dostavu ponude za predmet nabave – MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME temeljem članka 15. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/2016 i 114/22) te  Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Doma od 17.06.2022.g. objavljenog na web stranici Doma www.dom-medvescak.hr.

Postupak: Naručitelj u ovom postupku provodi jednostavnu nabavu .

Ev.broj nabave:33/2023/E-JN

Ravnateljica:

Marija Kuštra,dipl.soc.radnica

U prilogu:

Dokumentacija jednostavne  nabave

sadržaj dokumentacije

# 1. Naziv i sjedište naručitelja, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa

Dom za starije osobe„Medveščak“, Trg Drage Iblera 8, 10000 Zagreb, MB: 3278352, OIB: 88026390655 telefon + 385 1 4656-666, telefaks: + 385 1 4656-663,

e-mail:dom.medvescak@dom-medvescak.hr, URL: www.dom-medvescak.hr.

# 2. Osoba odnosno služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Kontakt osoba: Verica Kramarić, Morana Riđanović

Telefon: 01/4656 777; 01/4656 666

e-mail:  verica@dom-medvescak.hr

morana@dom-medvescak.hr

3. SUKOB INTERESA:

Sukladno članku 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016, 114/2022 ) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dom za starije osobe Medveščak ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

4. VRSTA POSTUPKA:

Naručitelj u ovom postupku provodi jednostavnu nabavu s namjerom sklapanja ugovora ili narudžbenice s odabranim ponuditeljem temeljem članka 15.st.1.Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/2016 i 114/22)  i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Doma od 17.06.2022.g.

5. NAVOD FINANCIRA LI SE UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM IZ FONDOVA EU:

NE

6. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je nabava robe – Materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme

CPV oznaka: 31000000-6, evidencijski broj nabave: 33/2023/E-JN

Detaljni opis predmeta nabave nalazi se u troškovniku.

7. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Nije dopušteno djelomično nuđenje roba unutar  predmeta te je ponuditelj u obvezi dostaviti ponudu za sve stavke unutar troškovnika  na način kako je to definirano u troškovniku.

8. KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Prema priloženom Troškovniku. U troškovniku je navedena okvirna količina predmeta nabave. Stvarna nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora o jednostavnoj  nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine, ali ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

# 9. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave: 24.480,00 eura (bez PDV-a)

10. Mjesto izvršenja PREDMETA NABAVE

Mjesto izvršenja predmeta nabave je Dom za starije osobe „Medveščak“ Zagreb, Trg Drage Iblera 8.

11. TRAŽENI DOKAZI O SPOSOBNOSTI

Dokumenti koje je potrebno priložiti uz ponudu:

11.1.Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kao dokaz postojanja odgovarajuće pravne i poslovne sposobnosti

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su dokazati postojanje navedene sposobnosti

- Potvrda ili uvjerenje o nekažnjavanju ili Izjava (Prilog II  dokumentacije) koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, dokaz ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana primitka zahtjeva za ponudu.

(Odgovarajućom Izjavom smatrat će se i popunjena Izjava iz Priloga II ove dokumentacija).

- Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana

dana primitka zahtjeva za ponudu. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko  i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su dokazati postojanje navedene sposobnosti.

Dokazi o sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

# 12. UPUTA ZA DOSTAVU PONUDE

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije. Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

Ponudu obavezno sačinjavaju:

1. popunjeni ponudbeni list (obrazac u sklopu dokumentaciji)

2. traženi dokazi sposobnosti (prema naznačenom u dokumentaciji)

3. popunjeni troškovnik

Ponuda treba biti uvezana jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. Uvezanu ponudu potrebno je zapečatiti stavljanjem naljepnice na krajeve jamstvenika te utisnuti pečat ponuditelja. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na prethodno navedeni način.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja te naziv grupe predmeta nabave.

Stranice ponude označavaju se rednim brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju biti uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

13. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA I ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude treba dostaviti najkasnije 20.12.2022. do 10:00 sati na adresu Dom za starije osobe „Medveščak“, Zagreb, Trg Drage Iblera 8, 10000 Zagreb.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- Naziv i adresa naručitelja

- Naziv i adresa ponuditelja

- Evidencijski broj nabave

- Naziv predmeta nabave  s nazivom grupe - naznaka „ne otvaraj“

14. OTVARANJE PONUDA NEĆE BITI JAVNO.

15. DATUM,VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda održati će se na dan  20.12.2022. u 10:00 sati u Domu za starije osobe „Medveščak“, Zagreb, Trg Drage Iblera 8, 10000 Zagreb.

Ponude otvaraju najmanje tri člana Povjerenstva i o tome sastavljaju zapisnik

.

16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Naručitelj je u ovom postupku odredio samo cijenu kao kriterij za odabir, sukladno članku 284. i članku 452. ZJN 2016, odnosno cijeni kao kriteriju je dodijelio 100% značaja.

# 17. CIJENA PREDMETA NABAVE

Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u eurima. Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Cijena se piše brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelj treba popuniti priloženi troškovnik i upisati sve jedinične i ukupne cijene, kao i sveukupni iznos.

# Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

# 18. VALUTA U KOJOJ MORA BITI IZRAŽENA CIJENA PONUDE

# Cijena ponude mora biti izražena u eurima.

# 19. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

# Naručitelj će platiti e-račun za isporučenu robu u roku od 60 dana od dana zaprimanja e-računa, doznakom na žiroračun ponuditelja, odnosno podizvoditelja. Na svakom računu je potrebno označiti broj ugovora ili narudžbenice.

# 20. ROK VALJANOSTI PONUDE

# Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana određenog za dostavu ponude.

# 21. JEZIK NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

22. DONOŠENJE I DOSTAVA ODLUKE O ODABIRU ILI ODLUKE O PONIŠTENJU

Odluka o odabiru ili poništenju biti će objavljena na službenoj stranici Doma www.dom-medvescak.hr u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

23. OSTALE INFORMACIJE

Temeljem rezultata pregleda i ocjene ponuda Dom je obvezan odbiti:

- ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano,

- ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda, ako je traženo

- ponudu koja je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda,

- ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,

- ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje,

- ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj.

Dom je obvezan poništiti postupak jednostavne nabave ako:

- nije pristigla nijedna ponuda,

- cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako Dom ima ili će imati osigurana sredstva.

- nakon isključenja odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

Dom može poništiti postupak javne nabave ako:

- postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile poznate prije;

- postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda su bile poznate prije

- ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava u financijskom planu Doma.

Prilog I

# PONUDBENI LIST -  podaci o naručitelju

1. Naručitelj:Dom za starije  osobe „medveščak“ Zagreb, Trg Drage Iblera 8 , oib: 88026390655

2. Predmet nabave: Materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme za potrebe                                                doma „Medveščak“ Zagreb

3. Evidencijski broj: 33/23

4. Odgovorna osoba naručitelja: Marija Kuštra,dipl.soc.radnica

# PONUDBENI LIST - podaci o ponuditelju

- NAZIV PONUDITELJA:

Zajednica ponuditelja ( zaokružiti)                 DA      NE

- SJEDIŠTE PONUDITELJA :

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Adresa ponuditelja: ________________________________________________________

- OIB ponuditelja:    _____________________________

- Broj računa ( iban) :   ________________________________

- Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti)               DA           NE

- Adresa za dostavu pošte:  ____________________________________________________

- Adresa e-pošte:  _______________________________

- Osoba za kontakt:   _____________________________

- Ime ,prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja _________________________

- Telefon za kontakt:   _____________________________

- Podaci o podugovarateljima i podaci o djelu ugovora o javnoj nabavi,ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor  _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- Broj ponude:

- Cijena ponude (u kunama bez PDV-a

- PDV:

- Cijena ponuide( u kunama s PDV-om)

- Rok valjanost nponude:

PONUDITELJ:

M.P.

______________________________

(Ime i prezime,potpis ovlaštene osobe)

Prilog II

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Temelja članka 265. stavak 1. i 2., a u svezi s člankom 251. Zakona o javnoj nabavi(NN 120/16 i 144/22) dajem slijedeću

I Z J A V U

kojom ja ,

____________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime, OIB)

Kao zakonom ovlaštena osoba za zastupanje

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(naziv ,sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela, iz čl.251 Zakona o javnoj nabavi(NN120/2016 i 144/22), odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili države čiji sam ja, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, državljanin.

MP

_______________________________________________

(Vlastoručni potpis zakonom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

U _____________________________ dana ___________________________ 2022. god.

| Obrazac ponude za nabavu materijala za tekuće i invest. održavanje zgrade i opreme u 2023. godini |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Podaci o ponuditelju: |  |  |  |  |  |  |
| Naziv ponuditelja: |  |  |  |  |  |  |
| Sjedište: |  |  |  |  |  |  |
| Telefon/fax: |  |  |  |  |  |  |
| OIB: |  |  |  |  |  |  |
| Osoba za izravnu vezu s naručiteljem / telefon: |  |  |  |  |  |  |
| b)Podaci o naručitelju: |  |  |  |  |  |  |
|  | Dom za starije osobe"Medveščak" Zagreb,Iblerov trg 8 |  |  |  |  |  |
|  | tel:4556666 ili 4612232;fax:4656663;e-mail: dom.medvescak@dom-medvescak.hr |  |  |  |  |  |
| c) Predmet nabave: nabava materijala za tekuće i invest. održavanje zgrade i opreme u 2023. god., evid. br. nabave 33 |  |  |  |  |  |  |

TROŠKOVNIK

| Red. Broj | ArtikI | Jed. Mj. | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena sa PDV-om 4+5=6 | Okvirne godišnje količine | Jedinična cijena x količina bez PDV-a 4x7=9 | Jedinična cijena \ količina s PDV-om 6x7=9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Žarulje 52 W hal, grlo E-27 | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 2. | Žarulje 30 Whal, grlo E-14 | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 3. | Fluo cijevi, 40 W, L 36 W/20, cool \ white | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 4. | Fluo cijevi, 20 W, L 18 W/20, cool \ white | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 5. | Led žarulje 10 W, grlo E-27 | kom |  |  |  | 300,00 |  |  |
| 6. | Starteri SF-8 | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 7. | Starteri 20 W | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 8. | Prigušnica za fluo armaturu tip DFT 5336 | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 9. | Žarulje led 6W, grlo E-14 | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 10. | Grlo za fluo armaturu sa starterom | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 11. | Porculan grlo ravno E-27 | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 12. | Porculan grlo s nosačem za plafonjeru E-27 | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 13. | Grlo E-14 bakelit za noćnu lampicu | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 14. | Prekidač za toaletni ormarić -potezni-ugradni s kuglicom | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 15. | Rastalni osigurač 6 A | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 16. | Rastalni osigurač 10 A | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 17. | Rastalni osigurač 16 A | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 18. | Rastalni osigurač 20 A | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 19. | Rastalni osigurač 25 A | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 20. | Rastalni osigurač 35 A | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 21. | Rastalni osigurač 50 A | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 22. | Rastalni osigurač 80 A | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |

| 23. | Ulošci osigurača NH 00 C -ili NVO OO 50 A | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Ulošci osigurača NH 00 C -ili NVO OO 80 A | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 25. | Ulošci osigurača NH 00 C -ili NVO OO 160 A | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 26. | Ulošci osigurača NH 00 C -ili NVO OO 200 A | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 27. | Međuprekidači | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 28. | Utičnice-podžbukne 220V | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 29. | Utičnice-podžbukne 380V | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 30. | Natikač - utikač - 220 V | kom |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 31. | Natikač - utikač - 380 V | kom |  |  |  | 25,00 |  |  |
| 32. | Prekidač - podžbukni - izmjenični | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 33. | Prekidač - podžbukni - serijski | kom |  |  |  | 25,00 |  |  |
| 34. | Prekidač - podžbukni - obični | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 35. | Prekidač - nadžbukni - izmjenični OG | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 36. | Prekidač - nadžbukni - serijski OG | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 37. | Prekidač - nadžbukni - obični OG | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 38. | Utičnice - nadžbukne, 220 V- OG | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 39. | Utičnice - nadžbukne, 380 V- OG | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 40. | Razvodna kutija - OG | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 41. | Automatski osigurač 6 A | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 42. | Automatski osigurač 10 A | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 43. | Automatski osigurač 16 A | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 44. | Automatski osigurač 20 A | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 45. | Glava osigurača K II | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 46. | Glava osigurača K III | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 47. | Razdjeljnik - dvostruki - šuko | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 48. | Električni instalacijski kabel PO-Y,3 x 1.5mm2 | met. |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 49. | Električni instalacijski kabel PO-Y,3 x 2.5mm2 | met. |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 50. | Kabel PPR 3x2.5 mm2 | met. |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 51. | Utičnica za TV i radio - podžbukna - prolazna | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 52. | Utičnica za TV i radio - podžbukna - završna | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |

| 53. | Obujmice-šelne za kabele | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | Izolir traka | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 55. | Redne stezaljke 2.5 | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 56. | Redne stezaljke 16 | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 57. | Telefonski natikač | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 58. | Telefonska utičnica - podžbukna | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 59. | Telefonski kabel od slušalice do aparata za telefon ETA-82 | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 60. | Žica za lotanje 1mm,2mm | kg |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 61. | WC kotlić | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 62. | Kruškasti prekidač s kabelom i natikačem za bolničku signalizaciju S.O.S. | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 63. | Sapunjare | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 64. | Nosači-držači ručnika | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 65. | Nosači-držači toalet papira | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 66. | Toaletni ormarić s rasvjetom | kom |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 67. | Dovodni ventil vodokotlića | kom |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 68. | Sifon za umivaonik s piletom-art. 141/TTM | kom |  |  |  | 25,00 |  |  |
| 69. | Mješalica za umivaonik - srčana-jednoručna (kao Armal) | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 70. | Mješalica za kadu - jednoručna s tuš slušalicom i konzolom za tuš (kao Armal) | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 71. | Mješalica za sudoper - zidna -jednoručna | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 72. | Obrtaj za slavinu 1/2" (kao Armal) | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 73. | Obrtaj za slavinu 3/8" (kao Armal) | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 74. | Tuš slušalice | kom |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 75. | Tuš crijeva | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 76. | Perlator - sito za slavine - vanjske | kom |  |  |  | 120,00 |  |  |
| 77. | Perlator - sito za slavine - unutarnje | kom |  |  |  | 120,00 |  |  |
| 78. | Brava s kvakom za cilindar 6.5 cm | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 79. | Brava s kvakom za cilindar 8 cm | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 80. | Cilindar-umetak s 3 ključa kugla | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 81. | Gumene brtve za WC školjku - manžete promjera 40 mm | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 82. | Komplet vijaka za montažu umivaonika | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 83. | Komplet vijaka za montažu WC školjki | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 84. | Pumpa za vrata 2000/sa pol. | kom |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 85. | Pleh vijci 20x4 | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 86. | Pleh vijci 30x4 | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 87. | Pleh vijci 30x5 | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 88. | Boreri obični - promjera 4 | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 89. | Boreri obični - promjera 5 | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 90. | Boreri obični - promjera 6 | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 91. | Boreri obični - promjera 8 | kom |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 92. | Boreri obični - promjera 10 | kom |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 93. | Boreri vidija - promjera 6 | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 94. | Boreri vidija - promjera 8 | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 95. | Boreri vidija - promjera 12 | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 96. | Elektrode za varenje promjera 2.5x300 mm | kg |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 97. | Bravice za drvene ormariće Piko 30-art. 852 | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 98. | Bravice za Fe ormarić, KO - 10 | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 99. | Pant za drvene ormariće - ravni - LOŽ 3 | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 100. | Pant za staklene vitrine | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 101. | Obujmice - šelne žičane od 08-15 | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 102. | Obujmice - šelne žičane od 25-40 | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 103. | Kutni ventil 1/2" | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 104. | Pila za željezo 300x12.5x0.63 mm | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 105. | Tjesnilna traka - teka strip 3 m 20x2 mm | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 106. | Podloška M 6 | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 107. | Podloška M 8 | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 108. | Podloška za vrata promjera 13 mm - M 14 | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 109. | Okretni kotači za kolica, Kama -TM - 100x30 | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 110. | Okretni kotači za kolica prIjavog rublja | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 111. | Kudelja | kg |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 112. | Prozirno armirano crijevo profila 8 mm | met. |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 113. | Brusna ploča brusilice | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 114. | Obostrano Ijepljiva traka Maga 110s | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 115. | Boja za zidove 25 kg/ 15 lit. (kao Jupol) | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 116. | Gips (knauph) | kg |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 117. | Masa za fino izravnavanje zidova (knanph) | kg |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 118. | Uljana boja za zidove- 4lit. | kom |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 119. | Uljani razređivač- 1 lit. | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 120. | Nitro razređivač - 1 lit. | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 121. | Papir za izravnavanje zidova ALOX P40 | met. |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 122. | Papir za izravnavanje zidova ALOX P80 | met. |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 123. | Papir za izravnavanje zidova ALOX P120 | met. |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 124. | Ugradbena grijaće ploča 1štednjaka (čajna kuhinja) | kom |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 125. | Zaštitni premaz za drvo - Lazurin - 0.75 lit. | kom |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 126. | Valjak za bojenje zidova | kom |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 127. | Kistovi za bojenje 60 | kom |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 128. | Kistovi za bojenje 120 | kom |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 129. | Kistovi za bojenje 20 | kom |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 130. | Gips ploča ploča 12,5 mm | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 131. | Okretni kotači za teretna kolica | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 132. | Masa za žbukanje -VC-40 | kg |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 133. | Kuke za lustere | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 134. | Lopatica za pločice | kom |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 135. | Ploča za čišćenje za kutnu malu brusilicu "Iskra" KB- 325-RG | kom |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 136. | Boja za beton | lit. |  |  |  | 17,00 |  |  |
| 137. | Rukohvati za kadu | kom |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 138. | drvena wc daska | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 139. | Rozeta za ventil | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 140. | Boja za zid 15l vodoperiva | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 141. | Kabel PP-4 5x2,5 mm2 | met. |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 142. | PVC kanalice 15x15, | met. |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 143. | 20x20 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Armatura LED 2x36W sa sjenilom | kom |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 145. | Armatura LED 4x18 W sa sjenilom | kom |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 146. | Vup podnožje | kom |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 147. | Plafonjera sa dvije žarulje | kom |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 148. | Odvodni ventil vodokotlića | kom |  |  |  | 25,00 |  |  |
| 149. | Top sifon - podni | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 150. | Voda destilirana 5/1 | kom |  |  |  | 150,00 |  |  |
| 151. | Dvodjelni plastični odvodni silfon 1 1/4" | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 152. | Industrijski sifon 5/4" - jednodjelni oslovni- PVC | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 153. | Industrijski sifon 5/4" dvodjelni oslovni - PVC | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 154. | Podni sifon pisoara- PVC | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 155. | Vodovodni ventil kuglasti 1/2" | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 156. | Vodovodni ventil kuglasti 1" | kom |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 157. | Radijatorski ventil 1/2" (kao Hertz) - ravni | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 158. | Radijatorski ventil 3/8" (kao Hertz) - ravni | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 159. | Radijatorska prigušnica 1/2" (kao Hertz) - ravna | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 160. | Radijatorska prigušnica 3/8" (kao Hertz) - ravna | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 161. | Radijatorski čepovi s ispusnim pipcima - lijevi | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 162. | Radijatorski čepovi s ispusnim pipcima - desni | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 163. | Litijeva mast- 0.85 kg | kom |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 164. | Kositar za lotanje 35 % | kg |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 165. | Kositar za lotanje 60% | kg |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 166. | Stearin - sredstvo za čišćenje površina za lotanje | kg |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 167. | Teflon traka | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 168. | Spray za podmazivanje WD- 40 - 450 ml | kom |  |  |  | 22,00 |  |  |
| 169. | Čavli 16x30 | kg |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 170. | Čavli 20x40 | kg |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 171. | Čavli 28x60 | kg |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 172. | Vijci M 6x50 Zn | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 173. | Vijci M 8x50 Zn | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 174. | Vijci M 5x50 Zn | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 175. | Vijci M 6x70 Zn | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 176. | Vijci M 8x60 Zn | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 177. | Matice M 6 | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 178. | Matice M 8 | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 179. | Matice M 10 | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 180. | Tiple s vijcima promjera 6 | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 181. | Tiple s vijcima promjera 8 | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 182. | Tiple s vijcima promjera 10 | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 183. | Tiple s vijcima promjera 12 | kom |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 184. | Podni sifon pisoara- PVC | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 185. | Umivaonik 60 cm | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 186. | WC školjke | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 187. | Keramičke pločice 15x15 | met.2 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 188. | Keramičke pločice u boji 20x20 | met.2 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 189. | Ljepilo za pločice | kg |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 190. | Masa za fugiranje | kg |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 191. | Matapren Ijepilo - moment | kom |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 192. | Ljepilo za drvo, | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 193. | Silikonski kit | kom |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 194. | Pik traka - široka | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 195. | Ljepljiva traka - široka | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 196. | Kit za prozore | kg |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 197 | Tipla udarna | kom |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 198 | Boja kemocel 0,75 bijela | kom |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 199 | Cilindar uložak s gumbom | kom |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 200 | Poklopac PVC 100x100 | kom |  |  |  | 300,00 |  |  |
| 201 | Poklopac PVC fi80mm | kom |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 202 | Kabel produžni s prek. 6/5m | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 203 | Cijev izljevna L=30cm | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 204 | Cijev izljevna L=18cm | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 205 | Ventil kuglasti ¾“ | kom |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 206 | LED cijev kao18 W | kom |  |  |  | 20 |  |  |
| Ukupna cijena ponude bez PDV-a brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV- brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena ponude s PDV-om - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |

PONUDITELJ

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja i ovjera