## troškovnik
TROŠKOVNIK IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBU KLIMATIZACIJSKIH SUSTAVA U DOMU ZA STARIJE OSOBE MEDVEŠČAK - HLAĐENA BRUTO POVRŠINA cca 9.500 m2
R.BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1 | PRIPREMNA FAZA - I - SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA Izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja. Potrebno izraditi tlocrte sukladno obuhvatu zahvata, presjek, grafički prikaz nakon obrade podataka, AutoCAD ili sl.; u 4 tiskana primjerka. | komplet | 1
Uključuje pribavljanje svih podataka i podloga potrebnih za projektiranje. INVESTITOR POSJEDUJE ARHITEKTONSKE DWG NACRTE CIJELE ZGRADE KAO PODLOGE ZA IZRADU SNIMKA POSTOJEĆEG STANJA
2 | IDEJNO RJEŠENJE Izrada idejnog rješenja s procjenom vrijednosti izvođenja radova; u 4 tiskana primjerka. | komplet | 1
3 | GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT Izrada i dostava projekata s procjenom vrijednosti izvođenja radova. Uključuje projekt strojarskih instalacija, projekt elektroinstalacija; u 4 tiskana primjerka. Projektna dokumentacija mora biti izrađena kao glavni/izvedbeni projekt. | komplet | 1
4 | TROŠKOVNIK Izrada i dostava troškovnika svih radova i opreme za raspis javne nabave za izvođenje radova, u tiskanom i digitalnom obliku (Excel), temeljem kojih je u glavnom/izvedbenom projektu dana procjena vrijednosti investicije. | komplet | 1
5 | Usluga koordinatora zaštite na radu i izrada plana izvođenja radova u fazi projektiranja; plan izvođenja radova u 4 tiskanih primjeraka. | komplet | 1
6 | PROJEKTANTSKI NADZOR Vršenje usluge projektantskog nadzora tijekom cijelog perioda izvođenja radova (uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova). | komplet | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
Projektant je obvezan sudjelovati u postupku javne nabave za odabir izvođača radova koji su predmet projektiranja.
Osim u pisanom (tiskanom) obliku, Izvršitelj će svu projektnu dokumentaciju izraditi i isporučiti naručitelju u digitalnom obliku (DWG - AutoCAD, Excel, Word). Izrada projektne dokumentacije smatra se izvršenom predajom naručitelju projektne dokumentacije u ugovorenom broju i obliku primjeraka, svih sastavnica projektne dokumentacije, prethodno potvrđenih od strane naručitelja, predajom svih dozvola, suglasnosti, mišljenja, rješenja, pisanih izvješća, uvjeta i potvrda nadležnih upravnih tijela, odnosno dostavom kompletne dokumentacije sukladno važećoj zakonskoj regulativi, a koja je relevantna za građenje predmetnih objekata temeljem koje se može pristupiti provedbi postupka javne nabave za uslugu za izvođenje radova.
ZA PONUDITELJA
(potpis ovlaštene osobe i pečat)