## List1
	Prilog II

	TEHNIČKA KONTROLA - Ispitivanje oruđa za rad, uvjeta rada i protupožarna zaštita

	TROŠKOVNIK

red. broj	Lokacija	Kratki opis	jed. Mjera	Okvirna količina	jed. Cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
	ISPITIVANJE OPREME ZA RAD
1	Kuhinja Ibler	Štednjak električni KONČAR (br 2)	kom	1		0
		Štednjak kombinirani Končar (br 3)	kom	1		0
		Štednjak kombinirani Končar (br 3)	kom	1		0
		Kupka za hranu – topla	kom	1		0
		Topli stol za hranu 1 (Končar)	kom	1		0
		Topli stol za hranu 2 (Končar)	kom	1		0
		Pećnica parno električna CONVOTHERM	kom	1		0
		Rashladni ormar FRENOX	kom	1		0
		Stroj za mljevenje mesa OMEGA	kom	1		0
		Stroj za mljevenje mesa OMEGA	kom	1		0
		Planetarna miješalica za tijesto	kom	1		0
		Parno konv. pećnica	kom	1		0
		HLADNJAK	kom	1		0
		Električna nagibna pečenjara Flexi chef	kom	1		0
		Tračna perilica suđa	kom	1		0
		HLADNJAK	kom	1		0
2	iblerov trg 8	staklena ele. ploča štednjaka	kom	11		0
		PEĆ ZA KERAMIKU	kom	1		0
3	Praona Iblerov Trg 8	Sušilica rublja	kom	1		0
		Perilica rublja KREBE TIPPO	kom	1		0
		Uređaj za proizvodnju pare za glačanje rublja BIEFFE br. 1	kom	1		0
		Uređaj za proizvodnju pare za glačanje rublja BIEFFE br. 2	kom	1		0
4	Skladište Iblerov trg 8	Rashladna komora - 1	kom	1		0
		Rashladna komora - 2 (zamrzavanje)	kom	1		0
		Rashladna komora - 3	kom	1		0
5	Kotlovnica	Kotlovinsko postrojenje na zemni plin	kom	1		0
6	Gosp. dio Iblerov Trg 8	DUBINSKE PUMPE	kom	2		0
7	Podrum Iblerov Trg 8	AGREGATSKA STANICA	kom	1		0

	ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA
red. broj	Lokacija	Kratki opis	jed. Mjera	Okvirna količina	jed. Cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1	UREDI (Ured ravnateljice, Ured tajnice, Ured socijalnog radnika, Ured računovodstva, Ured voditelja financija)		kom	1		0
2	KUHINJA (slastičarna, skladište, praona kuhinjskog suđa, mesnica, prostorija za čišćenje povrća, prostor za kuhanje hrane, praona crnog suđa, praona košara vanjskih korisnika)		kom	1		0
3	PRAONICA RUBLJA		kom	1		0
4	KOTLOVNICA		kom	1		0

	ISPITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJA - IBLEROV TRG 8

red. Broj	Mjesto ispitivanja	Ispitivani parametri	Jed. Mjere	količina	cijena bez PDV-a	iznos bez PDV-a
1	KOTLOVNICA	Pogonsko stanje plinske instalacije, ispravnost plinske instalacije	kom	1		0
2	KOTLOVNICA	Funkcionalnost sustava za detekciju plina	kom	1		0

	Ispitivanje učinkovitosti ventilacije Iblerov trg 8

	Mjesto ispitivanja	Ispitivani parametri	Jed. Mjere	količina	cijena bez PDV-a	iznos bez PDV-a
1	KUHINJA I PRAONICA RUBLJA	Učinkovitost ventilacije	kom	1		0
2	KOTLOVNICA	Učinkovitost ventilacije	kom	1		0

ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

red. Broj	Mjesto ispitivanja	kratki opis	jed. Mjera	okvirna količina	cijena bez PDV-a	iznos bez PDV-a
1	PRIZEMLJE	Ispitivanje el. instalacija: vizualni pregled, funkcionalno ispitivanje,osnovna zaštita (dir. dodir),zaštita u slučaju kvara (ind. dodir),otpor izolacije vodova,izjednačenje potencijala	kom	1		0
2	KUHINJA - TRG D. IBLERA 8	Ispitivanje el. instalacija: vizualni pregled, funkcionalno ispitivanje,osnovna zaštita (dir. dodir),zaštita u slučaju kvara (ind. dodir),otpor izolacije vodova,izjednačenje potencijala	kom	1		0
3	I KAT - TRG D. IBLERA 8	Ispitivanje el. instalacija: vizualni pregled, funkcionalno ispitivanje,osnovna zaštita (dir. dodir),zaštita u slučaju kvara (ind. dodir),otpor izolacije vodova,izjednačenje potencijala	kom	1		0
4	"A" KRILO II-VII kat - TRG D. IBLERA 8" C" KRILO II-VI kat - TRG D. IBLERA 8	Ispitivanje el. instalacija: vizualni pregled, funkcionalno ispitivanje,osnovna zaštita (dir. dodir),zaštita u slučaju kvara (ind. dodir),otpor izolacije vodova,izjednačenje potencijala	kom	1		0
5	PODRUM - TRG D. IBLERA 8	Ispitivanje el. instalacija: vizualni pregled, funkcionalno ispitivanje,osnovna zaštita (dir. dodir),zaštita u slučaju kvara (ind. dodir),otpor izolacije vodova,izjednačenje potencijala	kom	1		0
6	SVI PROSTORI – MARTIĆEVA 7	Ispitivanje el. instalacija: vizualni pregled, funkcionalno ispitivanje,osnovna zaštita (dir. dodir),zaštita u slučaju kvara (ind. dodir),otpor izolacije vodova,izjednačenje potencijala	kom	1		0

		ISPITIVANJE DIZALA
red. Broj	Mjesto ispitivanja	kratki opis	jed. Mjera	količina	cijena bez PDV-a	iznos bez PDV-a
1	Iblerov trg 8	Ispitivanje osobnog dizala	kom	4		0
		Ispitivanje hidrauličnog teretnog dizala (skladište)	kom	1		0
2	Martićeva 7	Ispitivanje osobnog hidrauličnog dizala	kom	1		0

ISPITIVANJE EMISIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA
	(mali uređaji za loženje) Iblerov trg 8

1	KOTLOVNICA (kotao 1 i kotao 2)	Izvještaj o provedenim ispitivanjima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora - mali uređaji za loženje	kom	1		0

	ISPITIVANJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA
	Mjesto ispitivanja	kratki opis	jed. Mjera	okvirna količina	cijena bez PDV-a	iznos bez PDV-a
1	Iblerov trg 8	Ispravnost rada vatrodojavnog sustava	kom	1		0

	ISPITIVANJE PROTUPANIČNE RASVJETE
	Mjesto ispitivanja	kratki opis	jed. Mjera	okvirna količina	cijena bez PDV-a	iznos bez PDV-a
1	IBLEROV TRG 8	Funkcionalnost panik rasvjete	kom	1		0

	ISPITIVANJE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI SKLONIŠTA

	Mjesto ispitivanja	kratki opis	jed. Mjera	okvirna količina	cijena bez PDV-a	iznos bez PDV-a
1	IBLEROV TRG 8	Tehnička ispravnost skloništa	kom	1		0

	ISPITIVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINE
	Mjesto ispitivanja	kratki opis	jed. Mjera	okvirna količina	cijena bez PDV-a	iznos bez PDV-a
1	IBLEROV TRG 8	Sustav zaštite od djelovanja munje na građevine (razina zaštite III) - vizualni pregled	kom	1		0
2		Sustav zaštite od djelovanja munje na građevine (razina zaštite III) - ispitivanje i mjerenje	kom	1		0

		ISPITIVANJE HIDRANTSKE MREŽE

	Mjesto ispitivanja	kratki opis	jed. Mjera	okvirna količina	cijena bez PDV-a	iznos bez PDV-a
1	IBLEROV TRG 8	Ispitivanje hidrantske mreže	kom	1		0

	OSTALA ISPITIVANJA

red. broj	Mjesto ispitivanja	kratki opis	jed. Mjera	okvirna količina	cijena bez PDV-a	iznos bez PDV-a
1	Iblerov trg 1	Tehničko nadgledanje postrojenja : stanje protueksplozijske zaštite (Ex dokument) posebnih sustava	kom	1		0
2	Iblerov trg 8	Izrada izviješća o emisiji onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i upis podataka u ROO	kom	1		0

		OSPOSOBLJAVLJANJE

red. broj	kratki opis		jed. Mjera	okvirna količina	cijena bez PDV-a	iznos bez PDV-a
1	Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavane ljudi i imovine ugroženih požarom (teorija i praktični dio) – pojedinačno		kom	20		0
2	Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavane ljudi i imovine ugroženih požarom (teoretski i praktični dio, pokazna vježba gašenja) za grupu do 25 osoba		kom	1		0
3	Osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu		kom	1		0
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama)
Iznos PDV-a (brojkama)
Cijena ponude s PDV-om (brojkama)

		M.P		PONUDITELJ:
			(Ime i prezime, potpis ovlaštene osobe)

			__________________________________