| TROŠKOVNIK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predmet nabave: Usluge održavanja zgrade – popravak poda sobe 304 |  |  |  |  |  |  |
| Evidencijski broj nabave: 2026-8-T-US-018-O |  |  |  |  |  |  |
| Ponuditelj nudi cijene predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | NAZIV USLUGE |  | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena stavke (eura bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (eura bez PDV-a) |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| 1 | Demontaža PVC podloge i parketa |  | m2 | 18 |  |  |
| 2 | Priprema podloge – niveliranje cca 25-30 mm |  | m2 | 18 |  |  |
| 3 | Postavljanje PVC podloge, holkera i cokla visine 10 cm |  | m2 | 18 |  |  |
| 4 | PVC podloga kvalitete za bolnice u boji po želji naručitelja |  | m2 | 20 |  |  |
| 5 | Odvoz i zbrinjavanje otpada |  | kom | 1 |  |  |
|  |  | CIJENA PONUDE, u eurima bez PDV-a |  |  |  |  |
|  |  | PDV, ...% |  |  |  |  |
|  |  | CIJENA PONUDE, u eurima s PDV-om |  |  |  |  |
| Ime i prezime, potpis odgovorne (ovlaštene) osobe ponuditelja _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |