

	TROŠKOVNIK

	Predmet nabave: Radovi instaliranja opreme za zaštitu od požara- vatrodojava

	Evidencijski broj nabave: 2026-8-T-RA-003-O

	Ponuditelj nudi cijene predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. 

	
Red. br.
	

Tekstualni opis stavke
	
	
Jedinica mjere
	
Okvirne količine 
	Jedinična cijena
(eura bez
PDV-a)
	Ukupna
cijena
(eura bez
PDV-a)
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	3
	4
	5 (3x4)

	1.
	Dobava i zamjena postojeće vatrodojavne centrale (tip ESSER FACP 8008) novom vatrodojavnom centralom za max. 10 petlji, kompatibilna s postojećim elementima na petljama, uključeno s novim petljama, kućištem i svim potrebnim elementima.
	
	


kpl
	


1
	
	

	2.
	Dodatno napajanje sa kućištem za akumulator 12 V, 24 Ah
	
	
kpl
	
1
	
	

	3.
	Trostruki priključak napajanja
	
	kpl
	1
	
	

	4.
	Kaskadno kabelsko napajanje 2,5 m
	
	kpl
	1
	
	

	5.
	Demontaža stare centrale, montaža nove centrale, spajanje te programiranje nove vatrodojavne centrale.
	
	
kpl
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	CIJENA PONUDE,
u eurima bez PDV-a
	

	
	PDV, ....................%
	

	
	CIJENA PONUDE,
u eurima s PDV-om
	

	                                                        
                                                                                       
                                                                                                                              Ime i prezime,
                                                                                                potpis odgovorne (ovlaštene) osobe ponuditelja

                                                                                               _________________________________________
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