| TROŠKOVNIK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predmet nabave: Radovi instaliranja opreme za zaštitu od požara- vatrodojava |  |  |  |  |  |  |
| Evidencijski broj nabave: 2026-8-T-RA-003-O |  |  |  |  |  |  |
| Ponuditelj nudi cijene predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. |  |  |  |  |  |  |
| Red. br. | Tekstualni opis stavke |  | Jedinica mjere | Okvirne količine | Jedinična cijena (eura bez PDV-a) | Ukupna cijena (eura bez PDV-a) |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| 1. | Dobava i zamjena postojeće vatrodojavne centrale (tip ESSER FACP 8008) novom vatrodojavnom centralom za max. 10 petlji, kompatibilna s postojećim elementima na petljama, uključeno s novim petljama, kućištem i svim potrebnim elementima. |  | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Dodatno napajanje sa kućištem za akumulator 12 V, 24 Ah |  | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Trostruki priključak napajanja |  | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Kaskadno kabelsko napajanje 2,5 m |  | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Demontaža stare centrale, montaža nove centrale, spajanje te programiranje nove vatrodojavne centrale. |  | kpl | 1 |  |  |
|  |  | CIJENA PONUDE, u eurima bez PDV-a |  |  |  |  |
|  |  | PDV, ....................% |  |  |  |  |
|  |  | CIJENA PONUDE, u eurima s PDV-om |  |  |  |  |
| Ime i prezime, potpis odgovorne (ovlaštene) osobe ponuditelja _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |